## 扉-2 招标控制价扉页
|  | 润田实业消防配电柜 |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 | （小写）： |  | 142869.43
| （大写）： |  | 壹拾肆万贰仟捌佰陆拾玖元肆角叁分
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  |  | 复核时间：
扉-2

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：润田实业消防配电柜 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程量清单计价合计 |  | 122221.62
1.1 | 其中：定额人工费 |  | 11534.79
1.2 | 其中：定额机械费 |  | 2446.04
二 | 单价措施项目清单计价合计 |  | 4315.28
2.1 | 其中：定额人工费 |  | 1020
2.2 | 其中：定额机械费 |  | 2491.14
三 | 总价措施项目清单计价合计 |  | 1880.83
3.1 | 安全文明施工措施费 |  | 1328.71
3.1.1 | 安全文明环保费 |  | 930.16
3.1.2 | 临时设施费 |  | 398.55
3.2 | 其他总价措施费 |  | 552.12
3.3 | 七项组织措施费-园林
3.4 | 扬尘治理措施费
四 | 其他项目清单计价合计 |  |  |  | －
五 | 规费 |  | 2655.14 |  | －
5.1 | 安装工程规费 |  | 1134.63
5.1.1 | 社会保险费 |  | 896.51 |  | －
5.1.2 | 住房公积金 |  | 226.64 |  | －
5.1.3 | 工程排污费 |  | 11.48 |  | －
5.2 | 建筑工程规费 |  | 582.85
5.2.1 | 社会保险费 |  | 460.31 |  | －
5.2.2 | 住房公积金 |  | 116.57 |  | －
5.2.3 | 工程排污费 |  | 5.97 |  | －
5.3 | 装饰工程规费 |  | 27.24
5.3.1 | 社会保险费 |  | 21.52 |  | －
5.3.2 | 住房公积金 |  | 5.46 |  | －
5.3.3 | 工程排污费 |  | 0.26 |  | －
5.4 | 市政建筑工程规费 |  | 605.36
5.4.1 | 社会保险费 |  | 478.08 |  | －
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：润田实业消防配电柜 |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
5.4.2 | 住房公积金 |  | 121.07 |  | －
5.4.3 | 工程排污费 |  | 6.21 |  | －
5.5 | 市政安装工程规费 |  | 305.06
5.5.1 | 社会保险费 |  | 241.09 |  | －
5.5.2 | 住房公积金 |  | 61.01 |  | －
5.5.3 | 工程排污费 |  | 2.96 |  | －
六 | 税金 |  | 11796.56 |  | －
八 | 工程总造价 |  | 142869.43
招标控制价合计 |  |  | 142869.43 |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-05 主要材料及价差汇总表
主要材料及价差汇总表
工程名称：润田实业消防配电柜 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序 号 | 定额编号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 定额价 |  | 市场价 | 价格差 | 合价
1 | 00010104 | 综合工日 |  | 工日 | 144.962 | 85 |  | 100 | 15 | 2174.43
2 | 00010105 | 装饰综合工日 |  | 工日 | 2.424 | 96 |  | 117 | 21 | 50.91
3 | 04010155 | 水泥 P.O 42.5 |  | t | 0.176 | 304.3 |  | 301.55 | -2.75 | -0.48
4 | 04030147@1 | 山砂 |  | m3 | 3.147 | 63.08 |  | 118.44 | 55.36 | 174.24
5 | 04050173 | 碎石(综合) |  | m3 | 5.23 | 92.2 |  | 111.64 | 19.44 | 101.66
6 | 04070121 | 石屑 |  | m3 | 1.727 | 67.93 |  | 74.75 | 6.82 | 11.78
7 | 36010139 | 铸铁井盖、井座 φ700 重型 |  | 套 | 3 | 275.67 |  | 368.07 | 92.4 | 277.2
8 | 80210553 | 预拌混凝土 C20 |  | m3 | 1.482 | 251 |  | 391.22 | 140.22 | 207.81
9 | 80210559 | 预拌混凝土 C25 |  | m3 | 4.455 | 296.69 |  | 417.44 | 120.75 | 537.94
10 | 80210575@1 | 预拌混凝土路面(抗折 45#)c30 |  | m3 | 2.601 | 273.86 |  | 428.11 | 154.25 | 401.2
11 | CY@1 | 柴油 |  | kg | 27.523 | 5.53 |  | 7.33 | 1.8 | 49.54
12 | RG | 人工 |  | 工日 | 8.724 | 85 |  | 100 | 15 | 130.87
|  | 合 计 | [7 empty] | 4117.1
造价员盖执业章：
预 算 员 签 字：
编制日期：

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：润田实业消防配电柜 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
|  | 整个项目 | [5 empty] | 122221.62
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:AP1 2.型号:双电源动力柜 3.规格:XL-21 800*400*1700 | 台 | 1 |  | 7268.85 | 7268.85
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:AP2 2.型号:双电源动力柜 3.规格:JXF 600*200*1000 | 台 | 1 |  | 3189.03 | 3189.03
3 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:200*100 | m | 30 |  | 65.61 | 1968.3
4 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:100*100 | m | 15 |  | 34.69 | 520.35
5 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.800*800电缆井 | 座 | 3 |  | 1721.69 | 5165.07
6 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称: 铜芯电力电缆 2.型号:YJV-4*95+25 | m | 65 |  | 317.06 | 20608.9
7 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称: 铜芯电力电缆 2.型号:YJV-4*50+16 | m | 320 |  | 167.01 | 53443.2
8 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称: 铜芯电力电缆 2.型号:YJV-4*16+6 | m | 50 |  | 63.59 | 3179.5
9 | 040804001001 | 配管 | 1.波纹管60*300 | m | 100 |  | 70.91 | 7091
10 | 040804001002 | 配管 | 1.名称:PE管 2.规格:DN100 | m | 30 |  | 54.79 | 1643.7
11 | 040804001003 | 配管 | 1.名称:PE管 2.规格:DN65 | m | 20 |  | 25.65 | 513
12 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:日光灯50*800 | 套 | 5 |  | 101.69 | 508.45
13 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:KBG管 2.规格:25*1.2 | m | 60 |  | 17.27 | 1036.2
本页小计 | [7 empty] | 106135.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：润田实业消防配电柜 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
14 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:86型盒子 | 个 | 5 |  | 9.21 | 46.05
15 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:BV-2.5 | m | 200 |  | 3.13 | 626
16 | 040801029001 | 照明开关 | 1.名称:单控开关 | 个 | 25 |  | 15.28 | 382
17 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:95 | 个 | 2 |  | 197.27 | 394.54
18 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:50 | 个 | 6 |  | 136.36 | 818.16
19 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:16 | 个 | 2 |  | 75.21 | 150.42
20 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 | 系统 | 11 |  | 273.06 | 3003.66
21 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 人机配合挖土方 | m3 | 131.652 |  | 7.06 | 929.46
22 | 040103001002 | 回填方 | 机械填土夯实 槽、坑 | m3 | 104.599 |  | 21.4 | 2238.42
23 | 040103002001 | 余方弃置 | 自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重6t以内) 实际运距(km):5 | m3 | 27.053 |  | 11.61 | 314.09
24 | 01B001 | 道路破碎 | 1.名称:沥青、水泥路面破碎（含面层、结构层） 挖掘机挖碴 弃置运距：5km | m3 | 5.685 |  | 69.23 | 393.57
25 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.块料面层 石材楼地面(每块面积) 0.36m2以内 | m2 | 12 |  | 194.48 | 2333.76
26 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度(cm) 15 | m2 | 17 |  | 80.88 | 1374.96
本页小计 | [7 empty] | 13005.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：润田实业消防配电柜 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
27 | 040203006002 | 恢复沥青砼路面基层、面层 | 1、沥青混凝土路面 10cm厚 2、15cm 4.5%水稳层 3、15cm 级配碎石 4、路床碾压 | m2 | 16.5 |  | 152.85 | 2522.03
28 | 040501018001 | 砌筑渠道 | 1.管道(渠)垫层 砂 | 10m3 | 2.486 |  | 224.84 | 558.95
|  | 分部分项合计 | [5 empty] | 122221.62
|  | 措施项目 | [5 empty] | 4315.28
29 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:履带式挖掘机进出场费1m3以内 | 台·次 | 1 |  | 4315.28 | 4315.28
|  | 单价措施合计 | [5 empty] | 4315.28
本页小计 | [7 empty] | 7396.26
合 计 | [7 empty] | 126536.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：润田实业消防配电柜 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 1 | 安全文明施工措施费 |  |  |  | 1328.71
2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费) |  |  |  | 930.16
3 | 1.2 | 临时设施费 |  |  |  | 398.55
4 | 2 | 其他总价措施费 |  |  |  | 552.12
5 | 3 | 扬尘治理措施费
合 计 | [5 empty] | 1880.83
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：润田实业消防配电柜 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [5 empty] | 2655.14
1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |  | 2097.51
1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |  | 530.75
1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |  | 26.88
2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 |  | 131072.87 |  | 9 | 11796.56
表—13